УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение

__________________ Т.И. Засухина

16 декабря 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок на право заключения в 2011 году муниципального контракта на оказание услуг по содержанию объектов наружного (уличного) освещения муниципального образования Горбунковское сельское поселение в 2011 году согласно техническому заданию

дер. Горбунки

2010 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

В Единую комиссию по всем способам размещения муниципальных заказов МО Горбунковское сельское поселение

188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения в 2011 году муниципального контракта на оказание услуг по содержанию объектов наружного (уличного) освещения муниципального образования Горбунковское сельское поселение в 2011 году согласно техническому заданию

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок от 16.12.2010 г., мы

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице

____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя уполномоченного лица для юридического лица)

Место нахождения для юридического лица (юридический и фактический адрес)

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица) ________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) _____________________________________________________________________________

ИНН __________________________________

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями Муниципального контракта и предлагаем заключить Муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика на следующих условиях:

Общая стоимость услуг по содержанию объектов наружного (уличного) освещения муниципального образования Горбунковское сельское поселение согласно техническому заданию составляет:

___________________________________ (___________________), в т.ч. НДС ___________ руб.

Указанная выше сумма является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия Муниципального контракта. В общую стоимость работ включены все необходимые материалы, оборудование, доставка, исследовательские работы, выполнение  шурфов, стоимость доставки в лабораторию, согласования с применением действующих расценок и индексов цен на указанные работы на период осуществления работ на объекте, все налоги, сборы, отчисления и все другие платежи, установленные законодательством, в период реализации Контракта Подрядчиком.

# До подготовки и оформления официального Муниципального контракта настоящая Котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Муниципального контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

# Мы признаем, что направление Заказчиком запроса Котировок и представление  Поставщиком Котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

___________                _____________________          _____________________________

(должность)                                           (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) Оказание услуг включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей, а так же комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов.

2) Оказание услуг по эксплуатации объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими  документами, при использовании материалов, имеющих  сертификаты качества.

3) Услуги оказываются с использованием материалов и оборудования Исполнителя, за исключения случаем, прямо предусмотренных техническим заданием.

4) Услуги оказываются квалифицированным обслуживающим персоналом, прошедшим обучение в установленном порядке и имеющим допуски к выполняемым работам в соответствии с требованиями нормативных документов.

5) Качество оказываемых услуг, требования к их безопасности должно соответствовать:

1. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

2. ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

3. СНиП 3.05.08-85 «Электрические устройства»;

4. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

5. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

6. ПУЭ «Правила устройства электроустановок (2004)»;

7. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ)»;

8. ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

9. СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

10. СО 34.35.613-00 (РД 153-34.0-35.613-00)

11. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ»;

12. СО 34.0-35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем»;

6) Гарантийный срок на оказанные услуги, а именно, на проведение аварийно-восстановительных работ устанавливается от момента подписания сторонами акта приемки оказанных услуг и составляет 1 год, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта услуг со стороны третьих лиц.

Доля действующих  светильников должна составлять 95% и более от общего количества светильников.

| Смена пакетных выключателей | 100 шт. | 0.16 |
| --- | --- | --- |
| Выключатели автоматические 3-х полюсные АП50Б-3МТ 16А Материал Заказчика | шт | 16 |
| Смена фотореле | 100 шт. | 0.08 |
| Реле времени РВП-72-3121 Материал Заказчика | шт | 8 |
| Смена магнитных пускателей | 100 шт. | 0.16 |
| Пускатели электромагнитные ПМЕ-131 У2В Материал Заказчика | шт | 16 |
| Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.04 |
| Счетчики эл/энергии трехфазные СЭТ АМ 5-7,5А электронные двухтарифные Материал Заказчика | шт | 4 |
| Смена ламп: уличного освещения | 100 шт. | 3.6 |
| Лампы уличного освещения ДРЛ 250 Вт Материал Заказчика | 10 шт | 160 |
| Лампы уличного освещения ДРЛ 400 Вт Материал Заказчика | 10 шт | 200 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до:25 | Шт | 0.18 |
| Выключатели автоматические АП50Б-2МТ 16А 2-х полюсные Материал Заказчика | шт | 10 |
| Выключатели пакетные 3-х полюсные ПВЗ-16М3Б 16А Материал Заказчика | шт | 8 |
| Смена светильников: уличных | 100 шт. | 0.15 |
| Светильники уличные РКУ01-400-006-У1 Материал Заказчика | шт | 15 |
| Лампы уличного освещения ДРЛ 400 Вт Материал Заказчика | 10 шт | 30 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников. кронштейны сварные металлические, количество рожков:1 | Шт | 5 |
| Универсальные сборные электромонтажные конструкции (усэк) для светильников, устанавливаемая на:стене или колонне | Т | 0.4 |
| Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:6 мм2 | 100 м | 0.2 |
| Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:16 мм2 | 100 м | 0.4 |
| Демонтаж кабеля | 100 м | 0.96 |
| Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до:6 | 100 м | 3.6 |
| Провод АПВ 2,5 мм2 Материал Заказчика | 1000 м | 0.36 |
| Провода с несколькими жилами при 30 опорах (расценка 3), 1 опора (расценки 4-6) подвеска неизолированных проводов вл 0.38 кв: вручную | 1 км | 0.8 |
| Провод АПВ 2,5 мм2 Материал Заказчика | 1000 м | 0.08 |
| Кабели, самонесущие, масса 1 м, кг, до:1 | 100 м | 2.8 |
| Провод СИП-1 3*16+1*25 мм2 Материал Заказчика | 1000 м | 0.28 |
| Подвеска проводов вл 6 - 10 кв в населенной местности сечением:до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км | 0.12 |
| Провод АПВ 2,5 мм2 Материал Заказчика | 1000 м | 0.12 |
| Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, а, до:40 | Шт | 9 |
| Пускатели магнитные ПМЛ-2101 Материал Заказчика | шт | 9 |
| Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, а, до:250 | Шт | 8 |
| Рубильники ВР 32-31 А20220 100А Материал Заказчика | шт | 8 |
| Щиток до трех групп, устанавливаемый в:обхват колонн | Шт | 4 |
| Щитки металлические Материал Заказчика | шт | 4 |
| Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до:100 | Шт | 2 |
| Ящики с предохранителями, выключателями, рубильниками и переключателями на ток до 400А Материал Заказчика | шт | 2 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. кабели или провода, сечение, мм2, до:10 | 100 жил | 1.6 |
| Предохранитель столбовой на опоре:железобетонной | Шт | 3 |
| Предохранители ПН-2 100А Материал Заказчика | шт | 3 |
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, а, до:100 | Шт | 36 |
| Предохранители ПН-2 100А Материал Заказчика | шт | 36 |
| Выключатель:одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.12 |
| Выключатели открытой проводки брызгозащищенные Материал Заказчика | шт | 12 |
| Патрон:подвесной | 100 шт | 0.12 |
| Патроны подвесные Материал Заказчика | шт | 12 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до:6 | 100 шт | 4.8 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0.12 |
| Выключатели открытой проводки брызгозащищенные Материал Заказчика | шт | 12 |
| Смена патронов | 100 шт. | 0.22 |
| Патроны подвесные Материал Заказчика | шт | 22 |
| Ремонт магнитных пускателей | 100 шт. | 0.18 |
| Ремонт светильников | 1 светильник | 16 |
| Краски масляные МА-015 защитные для наружных работ Материал Заказчика | т | 0.006 |
| Болты строительные с гайками и шайбами Материал Заказчика | кг | 8 |
| Дроссель-клапаны ДК 250*500 мм Материал Заказчика | шт | 16 |
| Хомуты стальные Материал Заказчика | кг | 6 |
| Кабель силовой ВВГ 2*16 мм2 0.66КВ Материал Заказчика | 1000 м | 0.026 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ____

дер. Горбунки 						 «____» _________ 2011 года

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в лице главы Местной администрации Засухиной Татьяны Ивановны, действующей на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________ в лице __________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год в сроки и на условиях, указанных  в настоящем контракте.

1.2.  Перечень, объем и стоимость работ по предмету контракта указаны в техническом задании (Приложение № 1) и сметной документации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.3. Исполнитель обязуется оказать и предъявить в установленном порядке  предусмотренные контрактом услуги, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам запроса котировок, в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципальных заказов МО Горбунковское сельское поселение (Протокол  от _________ г.).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам запроса котировок и на основании локальной сметы (Приложение № 2 к настоящему контракту), составляет __________________________ руб. (сумма цифрами и прописью), в т.ч. НДС 18%.

  - В цену контракта включены расходы на материалы, оборудование и их доставку, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, за исключение тех материалов, которые Исполнителю предоставляются Заказчиком в соответствии с техническим заданием.

  - Квартальные лимиты финансирования составляют:

1 квартал –__________ руб.;

II квартал – ________  руб.

III квартал – ________ руб.;

IV квартал – ________ руб.;

  - Расчет производится ежемесячно, в течение 20 рабочих дней после предъявления Исполнителем платежных документов (счет-фактура, счет) составленных на основании акта приемки оказанных услуг, с учетом объема оказанных услуг. Акт приемки оказанных услуг (Приложение № 3), составляется на основании  промежуточных  актов контроля и оценки качества оказанных услуг по эксплуатации объектов наружного освещения.

2.5. Оплата оказанных услуг  производится в полном объеме при условии обеспечения Исполнителем доли действующих светильников в объеме 95 % и более от общего количества светильников и соблюдении всех других условий оказания услуг.

2.6. Если доля действующих светильников составляет менее 95 %, то сумма оплаты за оказанные услуги снижается на объем фактически не оказанных услуг, а именно,  на величину разницы между минимально допустимым объемом работающих светильников и объемом фактически работающих светильников.

  - Оплата Муниципальным заказчиком Исполнителю цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета на 2011 год.

  - Оплата за декабрь производится до 25.12.2011 г. Акты оказанных услуг предоставляются Исполнителем до 23.12.2011 г.

2.9. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Срок оказания услуг

3.1. Срок оказания услуг по настоящему контракту с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 года.

3.2. Услуги считаются оказанными после подписания Муниципальным заказчиком акта приемки оказанных услуг.

4. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать качественно и в полном объеме все услуги в соответствии с действующими нормативами и требованиями раздела 5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте.

4.1.2. Оказывать услуги с помощью материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.3. Перед началом оказания услуг предоставить Муниципальному заказчику копии документов, указанных  в п. 4.1.2.

4.1.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее их оказание невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.5. Совместно с представителем Муниципального заказчика до начала оказания услуг оформить совместный акт о состоянии объектов наружного освещения с указанием объема неработающих светильников.

4.1.6. После завершения оказания услуг предъявить их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта приемки оказанных услуг.

4.1.7. Обеспечить работу наружного освещения в объеме 95 % и более от общего количества светильников.

4.1.8. Обеспечить выполнение графика включения-отключения наружного освещения и вносить в него изменения по указанию Муниципального заказчика.

4.1.9. Обеспечить при эксплуатации линий наружного освещения безопасность персонала, населения, выполнение мероприятий по охране окружающей среды и пожарной безопасности.

4.1.10. Согласовывать с ГИБДД схему расстановки дорожных знаков и нести ответственность за безопасность движения автотранспорта в зоне производства работ.

4.1.11. Информировать, в течение двух рабочих дней Муниципального заказчика обо всех случаях повреждения наружного освещения.

4.1.12. Обеспечить оперативное устранение неисправностей, отказов, локализацию и ликвидацию аварий на сетях наружного освещения.

4.1.13. Предоставлять по запросу Муниципального заказчика дефектную ведомость по  восстановлению электроустановок (опор со светильниками) наружного освещения, поврежденных в результате действия природных явлений и третьих лиц, включая повреждение опор после ДТП.

4.1.14. Своевременно оформлять, хранить и предоставлять Муниципальному заказчику техническую, оперативную и иную документацию по эксплуатации сетей наружного освещения.

4.1.15. Компенсировать третьим лицам все убытки и ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Исполнителем работ в соответствии с муниципальным контрактом.

4.1.16. Организовать круглосуточное дежурство диспетчерской службы и необходимой техники для возможности принятия оперативных мер по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечению нормального содержания сетей наружного освещения.

4.1.17. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения  Муниципального заказчика.

4.1.18. Оказывать содействие при подключении, монтаже и демонтаже элементов декоративного, праздничного украшения населенных пунктов световой иллюминацией.

4.1.19. При необходимости проведения работ по обрезке деревьев силами Исполнителя, предварительно согласовать обрезку с Муниципальным заказчиком.

4.1.20. Выполнить работы по восстановлению газонов в случаях повреждения газонов в результате въезда на них техники.

4.1.21. Возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям в случаях повреждения зеленых насаждений при выполнении работ по муниципальному контракту.

4.1.22. Осуществлять снятие показаний приборов учета совместно с представителем Исполнителя с оформлением акта, подписанного сторонами.

4.1.23. При оказании услуг, связанных с заменой оборудования, в том числе при проведении аварийно-восстановительных работ, использовать материалы в  соответствии с проектной документацией.

4.1.24. Немедленно информировать в письменном виде Заказчика и энергосбытовую организацию о проведении работ по демонтажу (монтажу) приборов учета, а также оформлять совместного с Заказчиком акт  снятия показаний прибора учета на момент демонтажа (монтажа) прибора учета.

4.1.25. Выполнять окраску металлических частей электроустановок антикоррозийными составами для наружного применения, в случае если это предусмотрено техническим заданием. Согласовать с Заказчиком до начала проведения работ вид и цвет материала для окраски.

4.1.26. Направлять информацию Заказчику о необходимости проведения формовочной обрезки деревьев, расположенных в непосредственной близости от воздушных линий электропередач.

4.1.27. Порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008г. № 309-ФЗ) и Областного закона Ленинградской области от 04.03.2010 №7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области».

4.1.29. Предоставить Заказчику в срок до 20.12.2011 г. документы о фактическом вывозе и утилизации ртутных ламп, а также документы, подтверждающие факт размещения отходов, образовавшихся в процессе оказания услуг.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Получать у Муниципального заказчика имеющуюся у него проектно-сметную документацию.

4.2.2. Осуществлять выезд на газоны и тротуары в случае необходимости оказания услуг по эксплуатации объектов наружного освещения.

4.3.Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за оказанием предусмотренных настоящим контрактом услуг, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку оказываемых услуг в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества оказываемых услуг в соответствии с разделом 6  контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

4.4. Муниципальный заказчик вправе:

4.4.1. Приостанавливать ход оказания услуг (выполнения работ), если их проведение представляет угрозу для жизни и здоровья людей, направляя соответствующее предписания Исполнителю.

4.4.2. В случае не устранения Исполнителем в срок, установленный предписанием, выявленных  Муниципальным заказчиком недостатков, привлекать для их устранения третьих лиц и снизить оплату услуг Исполнителю в сумме понесенных расходов на оплату услуг третьих лиц.

4.4.3.Вносить изменения в представленный Заказчиком график включения-отключения наружного освещения.

5. Условия оказания услуг

5.1. Оказание услуг включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей, а так же комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов.

5.2. Оказание услуг по эксплуатации объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими  документами:

5.2.1. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

5.2.2. ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

5.2.3. СНиП 3.05.08-85 «Электрические устройства»;

5.2.4. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

5.2.5. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

5.2.6. ПУЭ «Правила устройства электроустановок (2004)»;

5.2.7. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ)»;

5.2.8. ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

5.2.9. СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

5.2.10. СО 34.35.613-00 (РД 153-34.0-35.613-00)

5.2.11. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ»;

5.2.12. СО 34.0-35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем»;

5.3. Оказание услуг по эксплуатации объектов наружного освещения должно осуществляться при использовании материалов, имеющих сертификаты качества.

5.4. Работы должны выполняться квалифицированными работниками с аттестованными удостоверениями не меньше 3 группы допуска на ДЭУ (действующие электроустановки до 1000 Вольт) у электромонтеров. Иметь удостоверение на право работы на высоте с автогидроподъемника. ИТР должны иметь не меньше 3 группы допуска с правом выдачи нарядов, удостоверение должно быть выдано ростехнадзором с правом назначения ответственным за безопасное производство работ с АГП (автогидроподъемник).

Работы на высоте производить с помощью специализированной автотехники (автогидроподъемник).

Обязательное наличие квалифицированных специалистов.

5.5. Исполнитель обязан предоставить Муниципальному заказчику копии документов, подтверждающих квалификацию и допуск персонала к оказанию услуг по предмету контракта, копии документов о назначении ответственного лица, в противном случае Муниципальный заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг по эксплуатации объектов наружного освещения.

6. Порядок приемки услуг и контроль качества

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Муниципальным заказчиком совместно с представителем Исполнителя услуг ежемесячно, в течении 3-х рабочих дней до окончания месячного срока с учетом промежуточных актов контроля и оценки качества оказанных услуг с оформлением акта оказанных услуг. Промежуточные акты контроля оформляются Муниципальным заказчиком, о дате и времени промежуточного контроля Муниципальный заказчик извещает Исполнителя услуг не менее, чем за два часа до начала проверки.

6.2. Контроль качества оказываемых услуг осуществляется представителем Муниципального заказчика в соответствии с нормативными требованиями к качеству оказанных услуг, с учетом соблюдения графика включения-отключения наружного освещения, с учетом доли действующих  светильников в объеме 95% и более от общего количества светильников, а также с учетом выполнения объемов и сроков оказания услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

7.Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик уплачивает Исполнителю за задержку расчетов за оказанные услуги за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 рабочего дня после подписания акта приемки оказанных услуг и предъявления Исполнителем платежных документов (счет, счет-фактура).

7.2. Исполнитель при нарушении обязательств по контракту дополнительно к снятым объемам уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств неустойку (пеню) в размере 0,5% от месячной стоимости услуг, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При наличии неурегулированных спорных вопросов они будут передаваться на разрешение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на оказанные услуги, а именно, на проведение аварийно-восстановительных работ устанавливается от момента подписания сторонами акта приемки оказанных услуг и составляет 1 (один) год, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта услуг со стороны третьих лиц.

8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон).

9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство  (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т.д.).

9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право   на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31.12.2011 г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальная смета;

Приложение № 3 – Форма акта приемки оказанных услуг;

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29 ИНН 4720007222 КПП 472001001 р/с 40204810300000002507 лицевой счет 02453001380 БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по ЛО г. СПб ОКПО 04184675, ОКОНХ 97620 ОКАТО 41230824000 Тел. 8 (81376) 53-230 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение | Генеральный директор |
| ________________ Т.И. Засухина «___» __________2011 г. | _______________________ «___» ___________2011 г. |

М.П.                                                                                М.П.

Приложение № 3

к муниципальному контракту №__________от___________

АКТ №____

приемки оказанных услуг за ____________  месяц  от «___» ______________ 2011 г.

Муниципальный контракт  на оказание услуг по эксплуатации объектов наружного освещения № ______ от «___» __________  20__ г.

Муниципальный заказчик:

Исполнитель:

Мы, нижеподписавшиеся, «Муниципальный заказчик» с одной стороны, и «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют (не удовлетворяют) условиям муниципального контракта, соответствуют (не соответствуют) требованиям муниципального контракта:

| № п./п. | Наименование услуг | Объем услуг (общее кол-во светильников, шт.) | Стоимость услуг за отчетный период с НДС (лимит финансирования) (руб.) | Сумма выплаченного аванса, руб. | Непринятые объемы (менее ___% от общего количества светильников) | Фактический объем оказанных услуг с НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество неработающих светильников, шт | руб. |  |
| 1. | Эксплуатация объектов наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, проведено аварийно- восстановительных работ, связанные с заменой опор со светильниками (указывать количество и местонахождение восстановленных светильников, выполненных с заменой опор) |  | - | - | - | - | - |

Муниципальный заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет (при наличии претензий со стороны Муниципального заказчика к акту прикладываются акты промежуточного контроля, указывается размер выставленной пени).

| «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- |